

Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line

Cl 45.22 68.39 0.31 22291 0.0016279 K

Nb 54.78 31.61 0.54 26401 0.0023949 L

Te nd nd L

Total 100.00 100.00

Acquisition Condition

Instrument : IT100

Volt : 20.00 kV

Current : ---

Process Time : T4

Live time : 378.93 sec.

Real Time : 382.73 sec.

DeadTime : 2.00 %

Count Rate : 96.00 CPS

001

Volt : 20.00 kV

Mag. : x 2,200

Date : 2018/05/29

Pixel : 1280 x 960