## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 450
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.02 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 5.00 %
Count Rate : 371.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 12.22 45.79 0.08 8409 0.0068165 K
Si* 0.43 0.91 0.07 381 0.0001233 K
Co* 22.43 22.81 0.24 8509 0.0103399 K
Te 64.93 30.50 0.48 32753 0.0264085 L
Total 100.00 100.00