## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 5,000
Date : 2021/12/14
Pixel : 640 x 480
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 297.15 sec.
Real Time : 300.00 sec.
DeadTime : 0.00 %
Count Rate : 101.00 CPS
O Ni Zr In
001 39.24 60.76
002 35.61 0.69 63.59 0.10
003 34.55 0.26 64.79 0.40
Average 36.46 0.48 63.05 0.25
Deviation 2.46 0.30 2.07 0.21